## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ генератора ВЧ

| Основные характеристики генератора сигналов 0.5 - 470 МГц |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот | 0.5 - 470 МГц |
| Уровень выходного сигнала | -70....-131 dBm |
| Напряжение питания | 12 В |
| Модуляция FM тоном | 1, 2, 3 кГц |
| Встроенная аудиомодуляция | 800 Гц с функцией аналогового, цифрового шумоподавления (CTCSS) |
| Генератор CTCSS субтона для FM | 50-280 Гц |
| Процесс преобразования сигнала | 1: модулированный по частоте 2: демодулированный |
| Наличие энергонезависимой памяти | есть |
| Пользовательский интерфейс | выключатель питания, ЖК дисплей, цифровые кнопки, функциональные кнопки. кнопки управления: F1 — выбор параметра для изменения (частота, уровень, тон); F2 — удаление цифры при вводе, в случае ошибки; F3 — вкл-выкл выходного выбранного параметра; F4 — переключение режимов установки субтонов. |
| Общие характеристики |  |
| Дисплей | ЖК дисплей с подсветкой, 3.0 х 4.9 дюйма |
| Разъемы | передняя панель: разъем вч; коаксиальный электрический соединитель (BNC) задняя панель: источник питания (+-12 В) |
| Габариты | 155 мм х 120 мм х 63 мм |
| Вес прибора | 271 г |
| Комплектация | генератор ВЧ 0,5 МГц-470 МГц – 1 шт съемная подставка - 1 шт |